Nomor		: RS'ASF/211/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran	:

Sifat	: Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.	Santi Lailatus Solichah A.Md

Direktur	KOORDINATOR

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: 19 Mei 2025

Perihal : Pengajuan Perbaikan Pipa Air Pembuangan ruangan IBS/OK

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kebocoran pipa pembuangan air yang terjadi di ruang spoolhoek IBS/OK, dan mengkhusukan ruangan IBS/OK agar tetap steril,  maka kami mengajukan kebutuhan perbaikan Pipa Air pembuangan tersebut dengan estimasi biaya sebagai berikut:

| No | Nama Barang | Jumlah Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paraalon 3 Dim | 3 Lonjor | Rp. 100.000 | Rp. 300.000 |
| 2 | Elbo 3 Dim | 3 pcs | Rp. 50.000 | Rp. 150.000 |
| 3 | Keni 3 Dim | 3 Pcs | Rp. 25.000 | Rp. 50.000 |
| 4 | Lem Paralon | 1 Kaleng | Rp. 75.000 | Rp. 75.000 |
| 5 | Bongkar Pasang partisi 2 titik |  | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 |
| 6 | Jasa Pengerjaan 2org | 2 Hari | Rp. 300.000 | Rp. 600.000 |
| Jumlah Total |  |  |  | Rp. 1.475.000 |

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Koorninator IPSRS, Santi Lailatus Solichah, A.Md | Kasie Penunjang Medis, Rika Rosalia, S.Farm, Apt |
| --- | --- |
| Kabid Jangmed, dr. Umriya Retnowati T. A. | Direktur, dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos. |