Nomor		: RS'ASF/210/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran	: 1

Sifat	: Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.	Santi Lailatus Solichah A.Md

Direktur	KOORDINATOR

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: 26 Mei 2025

Perihal : Pengajuan Perbaikan Layar LCD Pasien Monitor ruang ICU

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kerusakan Pasien monitor di ruang ICU yaitu layer monitor dalam keadaan kurang jelas untuk tampilannya sehingga menyulitkan perawat ICU untuk memonitoring hasil bcaan pada monitor . Untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien di rumah sakit maka kami mengajukan kebutuhan tersebut dengan estimasi biaya terlampir:

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Koorninator IPSRS, Santi Lailatus Solichah, A.Md | Kasie Penunjang Medis, Rika Rosalia, S.Farm, Apt |
| --- | --- |
| Kabid Jangmed, dr. Umriya Retnowati T. A. | Direktur, dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos. |