Nomor		: RS'ASF/214/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran	: 2

Sifat	: Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.	Santi Lailatus Solichah A.Md

Direktur	KOORDINATOR

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: 26 Mei 2025

Perihal : Pengajuan Perbaikan dan instalasi Panel Kabel Listrik gedung lama agar bisa tersambung pada Genset

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kebutuhan instalasi dan perbaikan panel Listrik Gedung lama yang disambungkan ke genset Gedung baru, setelah dilakukan pengecekan oleh tim ahli genset maka diperlukan untuk penginstalan kabel baru dikarenakan kabel yang lama kemungkinan putus sehingga pada saat lampu padam digedung lama  genset tidak bisa terkoneksi pada panel Gedung lama  . Untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien dan karyawan di rumah sakit maka kami mengajukan kebutuhan tersebut dengan estimasi  biaya yang terlampir yaitu ,

- Anggaran Instalasi kabel netral baru

- Anggaran Memfungsikan kembali genset lama 50KvA

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Koorninator IPSRS, Santi Lailatus Solichah, A.Md | Kasie Penunjang Medis, Rika Rosalia, S.Farm, Apt |
| --- | --- |
| Kabid Jangmed, dr. Umriya Retnowati T. A. | Direktur, dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos. |