Nomor		: RS'ASF/262/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran	: 1

Sifat	: Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.	Santi Lailatus Solichah A.Md

Direktur	KOORDINATOR

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: 09 Juni 2025

Perihal : Pengajun Bongkar Pasang AC ruang pulih sadar/ RR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan kondisi AC ruang pulih sadar mengalami konsleting pada kompresor dan tidak bisa diperbaiki yang menyebabkan Listrik ruangan RR dan ICU padam  sehingga kami memfungsikan AC yang tidak terpakai di ruang aqobah 2.2 digunakan di ruang RR, dengan  Posisi sebelumnya Outdor AC ruang pulih sadar/ RR yang berada di samping utara bangunan rumah sakit, sehingga menyulitkan tim maintenance AC untuk melakukan maintenance maupun perbaikan dikarenakan kondisi lahan utara Rumah Sakit Seperti rawa – rawa. Maka dengan ini kami mengajukan untuk pemasangan  outdor AC yang akan diinstal yaitu di lantai 3 dengan estimasi harga sebagai berikut:

| No | Nama Barang | Jumlah Kebutuhan | Harga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bongkar Pasang AC 1 Pk | 1 unit | Rp. 300.000 |
| 2 | Pipa AC @95.000 | 6 meter | Rp. 570.000 |
| 3 | Kabel Listrik @20.000 | 6 meter | Rp. 120.000 |
| 4 | Pengisian Freon AC 1Pk |  | Rp. 175.000 |
| 5 | Pengelasan Pipa Lama dengan pipa baru |  | Rp. 125.000 |
| Jumlah Total |  | Rp. 1.290.000 |  |

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Koorninator IPSRS, Santi Lailatus Solichah, A.Md | Kasie Penunjang Medis, Rika Rosalia, S.Farm, Apt |
| --- | --- |
| Kabid Jangmed, dr. Umriya Retnowati T. A. | Direktur, dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos. |

Nomor		: RS'ASF/262/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran	: 1

Sifat	: Amat Segera/Kilat

Kondisi Lokasi Outdor AC pada saat Proses Pembongkaran dan pengecekan outdor  AC RR