Nomor		: RS'ASF/339/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran	: 1

Sifat	: Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.	Santi Lailatus Solichah A.Md

Direktur	KOORDINATOR

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: 12 Juli 2025

Perihal : Pengajuan pembelian sparepart roda dan perbaikan cover bed infant warmer

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kerusakan beberapa sarpras infant warmer yaitu :

- rodaa infant warmer di ruang IGD Ponek, yaitu karet roda sudah mengelupas dan membutuhkan penggantian sparepart baru aga alat bisa difungsikan dengan baik.

- Cover Bed di ruang NICU, Igd Ponek dan VK Bersalin sudah sobek dikarenakn pemakaiaan yang sudah lama.  Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamat pasien di ruang Igd Ponek maka dengan ini kami mengajukan pembelian sparepart roda tersebut dengan estimasi biaya sebgai berikut berikut :

| No | Nama Barang | Jumlah Kebutuhan | Harga |  | Jumlah Harga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roda Bed Infant Warmer | 1 Set (4 biji) | Rp. 1.400.000 |  | Rp. 1.400.000 |
| 2 | Reparasi cover Bed Infant Warmer | 3 | Rp. 200.000 |  | Rp. 600.000 |
| PPN 11% |  |  |  |  | - |
| Jumlah Total |  |  |  | Rp. 1.400.000 |  |

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Koorninator IPSRS, Santi Lailatus Solichah, A.Md | Kasie Penunjang Medis, Rika Rosalia, S.Farm, Apt |
| --- | --- |
| Kabid Jangmed, dr. Umriya Retnowati T. A. | Direktur, dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos. |

Nomor		: RS'ASF/339/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran	: 1

Sifat	: Amat Segera/Kilat

Foto Kondisi Roda Infant Warmer di ruang Ponek

Foto Kondisi Cover bed Infant warmer di ruang NICU,IGD Ponek, VK Bersalin

NICU

VK Bersalin

Igd Ponek