Nomor		: RS'ASF/437/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran	: 1

Sifat	: Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.	Santi Lailatus Solichah A.Md

Direktur	KOORDINATOR

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: 20 Agustus 2025

Perihal : Pengajuan Perbaikan lantai kamar mandi Penyebab kebocoran plavon Selasar

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kebocoran plavon beberapa titik di ruangan selasar Poli rawat jalan baru, maka dengan ini kami mengajukan untuk perbaikan lantai  kamar mandi lantai dua  yang menyebabkan rembesan beberapa titik di atap plavon bangunan selasar  baru yaitu kamar mandi ruangan NICU, Rufaidah,Nusaibat dan zahra dengan estimasi anggaran biaya terlampir.

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Koorninator IPSRS, Santi Lailatus Solichah, A.Md | Kasie Penunjang Medis, Rika Rosalia, S.Farm, Apt |
| --- | --- |
| Kabid Jangmed, dr. Umriya Retnowati T. A. | Direktur, dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos. |