Nomor		: RS'ASF/441/MI-UMUM/MNG/2025

Lampiran	:

Sifat	: Segera

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. M. Hud Suhargono SpOG SubSpObgynsos	Vianita Fitria Funny S. Tr. Kes

Direktur	KESLING

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: 21 Agustus 2025

Perihal : Pengajuan Pembelian Pompa IPAL

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan rusaknya pompa pada sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dikarenakan penggunaan yang cukup lama dan korsleting, maka dengan ini saya mengajukan pembelian pompa baru dengan kisaran anggaran sebesar Rp 700.000,-. Pompa ini memiliki fungsi untuk mengalirkan air limbah yang sudah diolah menuju filter sebagai treatment akhir untuk memastikan air yang dibuang dalam kondisi sesuai dengan perizinan regulasi pembuangan air limbah kegiatan pelayanan kesehatan ke badan air (Sungai Desa Kenongo).

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

|  | Kesehatan Lingkungan, Vianita Fitria Funny, S.Tr.Kes |
| --- | --- |
| Kabag Umum , Sri Rakhmawati, S.E | Direktur, dr. M. Hud Suhargono SpOG SubSpObgynsos |