Nomor		: RS'ASF/454/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran	: 2

Sifat	: Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.	Santi Lailatus Solichah A.Md

Direktur	KOORDINATOR

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: 26 Agustus 2025

Perihal : Pengajuan Perbaikan mesin cuci sharp

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kebutuhan kerusakan 2 mesin cuci sharp di unit laundry , yaitu mesin cuci membutuhkan untuk penggantian doorlock dikarenakan pada saat digunakan mesin cuci tidak bisa dibuka, dan untuk mesin cuci lain dengan merek yang sama ada kendala apabila saat digunakan mesin tersebut bunyi dan bergeser dari tempatnya , setelah dilakukan pengecekan oleh teknisi membutuhkan penggantian sparepart shock ,maka dengan ini kami mengajukan anggaran biaya untuk perbaikan 2 mesin cuci tersebut dengan estimasi biaya terlampir.

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Koorninator IPSRS, Santi Lailatus Solichah, A.Md | Kasie Penunjang Medis, Rika Rosalia, S.Farm, Apt |
| --- | --- |
| Kabid Jangmed, dr. Umriya Retnowati T. A. | Direktur, dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos. |