Nomor		: RS'ASF/458/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran	: 2

Sifat	: Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.	Santi Lailatus Solichah A.Md

Direktur	KOORDINATOR

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: 26 Agustus 2025

Perihal : Pengajuan Perbaikan mesin cuci sharp

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kebutuhan kerusakan 2 mesin cuci sharp di unit laundry , berikut keterangan kerusaknnya yaitu :

- mesin cuci sharp 1 membutuhkan untuk penggantian doorlock dikarenakan pada saat digunakan mesin cuci tidak bisa dibuka.

- untuk mesin cuci sharp 2 ada kendala apabila saat digunakan mesin tersebut bunyi dan bergeser dari tempatnya , setelah dilakukan pengecekan oleh teknisi membutuhkan penggantian sparepart shock ,maka dengan ini kami mengajukan anggaran biaya untuk perbaikan 2 mesin cuci tersebut dengan estimasi biaya terlampir.

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Koorninator IPSRS, Santi Lailatus Solichah, A.Md | Kasie Penunjang Medis, Rika Rosalia, S.Farm, Apt |
| --- | --- |
| Kabid Jangmed, dr. Umriya Retnowati T. A. | Direktur, dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos. |