Nomor		: RS'ASF/508/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran	: 2

Sifat	: Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.	Santi Lailatus Solichah A.Md

Direktur	KOORDINATOR

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: 10 September 2025

Perihal : Pengajuan Perbaikan plavon ,tembok dan pengecatan tembok ruang nusaibat,rufaidah, zahra dan usman

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kebutuhan untuk perbaikan plavon , partisi diruang nusaibat dan pengecatan ulang tembok di beberapa ruang rawat inap 1 yaitu di ruang nusaibat , rufaidah, zahra dan usman dikarenakan kondisi saat ini banyak cat tembok yang mengelupas dan berjamur hitam dikarenakan lembab karena pipa AC , maka dengan ini kami mengajukan untuk pengecatan perbaikan plavon dan perbaikan Sebagian partisi tembok di ruang nusaibat yang lepas dari rangka. Dengan estimasi biaya terlampir.

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Koorninator IPSRS, Santi Lailatus Solichah, A.Md | Kasie Penunjang Non Medis, Lailil Fitriyawati, SE |
| --- | --- |
| Kabid Jangmed, dr. Umriya Retnowati T. A. | Direktur, dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos. |

Nomor		: RS'ASF/508/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran	: 2

Sifat	: Amat Segera/Kilat

Lampiran Foto Kondisi Tembok Ruang rawat inap, nusaibat,Rufaidah, zahra , usman