Nomor		: ${nomor}

Lampiran	: ${lampiran}

Sifat	: ${sifat}

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. Tjatur Prijambodo, M.Kes	${pengirim}

Direktur	${jabatan}

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: ${tanggal_surat}

Perihal : ${perihal}

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kerusakan pada Safety Valve pada Autoclave yaitu , kondisi valve sudah tidak bisa otomatis untuk mengeluarkan uap tekakan pada saat mencapai suhu tinggi ,sehingga tekanan udara keluar dengan sendirinya Ketika belum mencapai suhu tinggi yang mengakibatkan pemborosan pada penggunaan air sterilisasi/Aquades , agar alat bisa berfungsi dengan baik maka dengan ini kami mengajukan untuk pembelian sparepart dengan estimasi harga sebagai berikut.

| No | Nama Barang | Jumlah | Harga Barang |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Safety Valve Autoclave Gea | 2 | Rp. 1.000.000 |
| Total Harga |  |  | Rp. 2.000.000 |

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Koorninator IPSRS, ${qrcode_4} Santi Lailatus Solichah, A.Md | Kasie Penunjang Medis, ${qrcode_3} Rika Rosalia, S.Farm, Apt |
| --- | --- |
| Kabid Jangmed, ${qrcode_2} dr. Umriya Retnowati T. A. | Direktur, ${qrcode} dr. Tjatur Prijambodo, M.Kes. |