Nomor		: ${nomor}

Lampiran	: ${lampiran}

Sifat	: ${sifat}

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.	${pengirim}

Direktur	${jabatan}

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: ${tanggal_surat}

Perihal : ${perihal}

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya trouble pada unit AC OK 3 yaitu kondisi ac tidak dingin yang disebabkan terdapat kebocoran pada pipa ac pada saat pengecekan dan sudah dilakukan untuk pengelasan pada bagian pipa yang bocor akan tetapi hal tersebut kurang maksimal dikarenakan kondisi usia dan kualitas pipa ac yang sudah berumur dan kondisi sudah tidak layak, sehingga disarankan untuk penggantian pipa ac baru dengan estimasi biaya berikut , untuk pengerjan pemasangan akan dilakukan vendor AC yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit :

| No | Nama Barang | Jumlah Kebutuhan | Harga |  | Jumlah Harga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penggantian Pipa AC | 7 Meter | Rp. 150.000 |  | Rp. 1.050.000 |
| 2 | Pengelasan | - | Rp. 125.000 |  | Rp. 125.000 |
| 3 | Isi Freon Full | - | Rp. 350.000 |  | Rp. 350.000 |
| 4 | Blebet | - | Rp. 70.000 |  | Rp. 70.000 |
| PPN 11% |  |  |  |  | - |
| Jumlah Total |  |  |  | Rp. 1.595.000 |  |

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Koorninator IPSRS, ${qrcode_4} Santi Lailatus Solichah, A.Md | Kasie Penunjang Medis, ${qrcode_3} Rika Rosalia, S.Farm, Apt |
| --- | --- |
| Kabid Jangmed, ${qrcode_2} dr. Umriya Retnowati T. A. | Direktur, ${qrcode} dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos. |

Nomor		: ${nomor}

Lampiran	: ${lampiran}

Sifat	: ${sifat}

Foto Kondisi Roda Infant Warmer di ruang Ponek

Foto Kondisi Cover bed Infant warmer di ruang NICU,IGD Ponek, VK Bersalin

NICU

VK Bersalin

Igd Ponek