Nomor		: ${nomor}

Lampiran	: ${lampiran}

Sifat	: ${sifat}

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. Tjatur Prijambodo, M.Kes	${pengirim}

Direktur	${jabatan}

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: ${tanggal_surat}

Perihal : ${perihal}

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kerusakan pada Mesin cuci Laundry yaitu air pembuangan tidak lancar sehingga menyebabkan proses pencucian tidak maksimal, setelah dilakukan pengecekan oleh tim IPSRS mesin cuci membutuhkan penggantian sparepart pompa pembuangan dan vanbelt. Agar alat bisa berfungsi dengan baik maka dengan ini kami mengajukan untuk pembelian sparepart dengan estimasi harga sebagai berikut.

| No | Nama Barang | Jumlah | Harga Barang |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa Pembuangan | 1 | Rp. 700.000 |
| 2 | Vanbelt Mesin Cuci | 1 | Rp. 300.000 |
| Total Harga |  |  | Rp. 1.000.000 |

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Koorninator IPSRS, ${qrcode_4} Santi Lailatus Solichah, A.Md | Kasie Penunjang Medis, ${qrcode_3} Rika Rosalia, S.Farm, Apt |
| --- | --- |
| Kabid Jangmed, ${qrcode_2} dr. Umriya Retnowati T. A. | Direktur, ${qrcode} dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos. |