Nomor		: ${nomor}

Lampiran	: ${lampiran}

Sifat	: ${sifat}

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.	${pengirim}

Direktur	${jabatan}

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: ${tanggal_surat}

Perihal : ${perihal}

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kerusakan Pasien monitor di ruang ICU yaitu layer monitor dalam keadaan kurang jelas untuk tampilannya sehingga menyulitkan perawat ICU untuk memonitoring hasil bcaan pada monitor . Untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien di rumah sakit maka kami mengajukan kebutuhan tersebut dengan estimasi biaya terlampir:

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Koorninator IPSRS, ${qrcode_4} Santi Lailatus Solichah, A.Md | Kasie Penunjang Medis, ${qrcode_3} Rika Rosalia, S.Farm, Apt |
| --- | --- |
| Kabid Jangmed, ${qrcode_2} dr. Umriya Retnowati T. A. | Direktur, ${qrcode} dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos. |

Lampiran Memo Internal
Nomor : ${nomor}