Nomor		: ${ RS’ASF/21/MI.KMKP/VII/2025}

Lampiran	: ${1}

Sifat	: ${Penting}

Yang Terhormat				      Dari :

dr. M Hud Suhargono, Sp.OG (K)ObgynSos  Kurniawan,S.Kep.,Ns

Direktur					      Ketua Komite Mutu

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah Tulangan

Cc : 	KaBid YanMed

KaBag Umum

KaBid Keperawatan

KaBag Keuangan

KaBag JangMed

Komite Keperawatan

Komite Medis

Tanggal  : 28 Juli 2025

Perihal : hasil investigasi Insiden IDO di RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah Tulangan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya 2 insiden keselamatan pasien IDO pada pasien post operasi yang telah kami lakukan investigasi dan telusur lapangan, berikut kami menyampaikan hasil investigasi dan telusur lapangan dengan tim PPI dan Unit.

- Kajian factor Internal

- Persiapan pasien pre op (pasien tidak mandi dg chlorhexidine 5%)

- Alur alat dan linen lewat 1 pintu (cross).

- Tempat sampah medis di dalam OK digunakan beberapa kali operasi tidak disposable 1 kali Tindakan di buang.

- Load Tindakan Operasi di IBS

- Proses disinfeksi menggunakan povidoi iodine

- Rumah sakit belum punya peta kuman

- Penanggung jawab pengelolaan alat/ instrument set kurang maksimal

- Ketersediaan linen dengan load jumlah operasi masih belum mencukupi

- Sterilisator/Autoclave kapasitas 2 set linen dan alat kadang linen/alat basah/lembab

- Hasil swab ruangan ditemukan biakan kuman melebihi ambang normal

- Pengaturan jadwal/waktu Tindakan operasi

- Ditemukan rokok, korek api dan abu sisa rokok di ruangan CSSD.

- Ditemukan vector lalat di ruang IBS + RR

- Kinerja tim PPI perlu dimaksimalkan (IPCN belum purnawaktu masih dobel jobs di IRJ)

- Kajian factor Pasien.

- Nutrisi pasien tarak makan nya keringan

- Obesitas

- Pasien kurang memperhatikan personal hygiene

- Kemungkinan Resistensi obat

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Komite Mutu , ${qrcode_2} Kurniawan,S.Kep.,Ns | Direktur, ${qrcode} dr. M. Hud Suhargono SpOG SubSpObgynsos |
| --- | --- |