Nomor		: ${nomor}

Lampiran	: ${lampiran}

Sifat	: ${sifat}

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. Tjatur Prijambodo, M.Kes	${pengirim}

Direktur	${jabatan}

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: ${tanggal_surat}

Perihal : ${perihal}

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kerusakan pada Pasien Monitor di ruang IGD yaitu tidak keluar hasil NIBP dan membutuhkan penggantian sparepart solenoid valve agar alat bisa berfungsi dengan baik,  dengan estimasi biaya anggaran pembelian sparepart Rp. 600.000 .

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Koorninator IPSRS, ${qrcode_4} Santi Lailatus Solichah, A.Md | Kasie Penunjang Medis, ${qrcode_3} Rika Rosalia, S.Farm, Apt |
| --- | --- |
| Kabid Jangmed, ${qrcode_2} dr. Umriya Retnowati T. A. | Direktur, ${qrcode} dr. Tjatur Prijambodo, M.Kes. |